«КНС МОНИТОРИНГ»
Возможности 
«КНС МОНИТОРИНГ» постоянно хранит и периодически обновляет следующую информацию:

· Аналоговые сигналы (значения физических параметров) с контроллеров агрегатов и общестанционного контроллера.
· Дискретные сигналы с контроллеров агрегатов и общестанционного контроллера.
· Всевозможные аварии и предупреждение агрегатов и общестанционного пульта

· Всевозможные действия оператора
С помощью «КНС МОНИТОРИНГ» можно прочитать/изменить следующую информацию:

· Текущее время и дата на контроллере (чтение/запись)

· Уставки (чтение/запись)

· Параметры датчиков (чтение)

· Режим управления водяными насосами (чтение/запись)

· Моточасы (чтение)

С помощью «КНС МОНИТОРИНГ» можно выполнить следующие операции:

· Включить/выключить водяные насосы ВН-1/1 и ВН-1/2 (инженер, администратор)

· Пуск/стоп агрегат и общестанционного пульта (инженер, администратор)

· Изменения режима ручной/автоматический (инженер, администратор)

Другие возможности «КНС МОНИТОРИНГ»:

· Отображение (обновление) текущих значений контроллеров в реальном времени

· Определения аварий, предупреждений, срыв связи 

· Подтверждение аварий со стороны оператора

· Просмотр текущих аварий определенного контроллера

· Просмотр последние действия оператора определенного контроллера

· Анализ аналоговых/дискретных сигналов

· Просмотр истории

· и др.

Общий обзор «КНС МОНИТОРИНГ»
 КНС Мониторинг состоит из 13 основных окон:

· КНС: общий визуальный обзор системы мониторинга 

· Агрегат 1: мониторинг состояния 1-го агрегата

· Агрегат 2: мониторинг состояния 2-го агрегата

· Агрегат 3: мониторинг состояния 3-го агрегата

· Общестанционный пульт: мониторинг состояния общестанционного пульта

· Мониторинг: общий обзор системы мониторинга   

· Аварии: список текущих аварий (включая подтвержденных аварий).

· Сервис: мониторинг состояния системы (состояние винчестера, оперативной памяти),  мониторинг последних действий оператора с внешней стороны,  важная системная информация для подтверждения.

· Уставки: чтение/изменение уставок определенного модуля КНС системы. 

· Параметры датчиков: чтение параметры датчиков определенного модуля КНС системы.

· Графический анализ: анализ аналоговых, дискретных сигналов за последние 5 лет.

· История: история КНС системы и действий оператора.

· Учетная запись: добавить/удалить/изменить пароль пользователя (только для администратора). 
[image: image1.jpg]‘\ MonwTop 1 \‘

Gl

oo || et | wperz | wweers JJosuscranponsion| wowromnr | san | copue versson || napaveros amaos | aomcnn anarus | weropun || sunours || @ i anvar [

OT OETHE I pes.
Teunepanypa

WawHHOT0 3ana H

r [ 10.52 [C]

Yusan
Tenneparypa 5 e

A A
EX M
Kanopiigep Bkmioven < Mogay

< m
= . LS
g ;
| 543 [C] = e
BH1/| ] ==
T 1,00 |Am Bermnarop B1

BetmnaTop B2

poaog

“ MH2 Bentunatop B3/1

l P l P2 Vieuxa B kaHATIGAIRIGO ﬂ
: ek
- Ml f I j

BeTutATopB3/2

# 06 KHC:

Arperar 1:

* Arperar2:

Arperar 3:





